РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУТЕЙНИКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25  июня 2018г.                               № 60                                       ст. Кутейниковская

Об  утверждении перечня

первичных  средств пожаротушения

в местах общественного пользования

населенных пунктов Кутейниковского

сельского поселения

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории  муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,    в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кутейниковского сельского поселения  	                                              А.П. Щука

Приложение №1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 25.06.2018 № 60

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования населенных пунктов Кутейниковского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                     А.П. Щука